**附件1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **仲恺高新区公共照明设施分布统计表（中心区）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 路名 | 起点 | 终点 | 长度（m） | 灯头量 | 灯杆量 | 安装高度(m) | 4米以下 | 4-10米（盏） | 10-15米（盏） | 15米灯（盏） | 挂壁灯（盏） | 杆型 | 采用灯具 | 灯功率 | 控制箱(台） | 备注 |
| （盏） | （杆） | (w) |
| 1 | 上横岭路 | 平南路 | 新塘路 | 150 | 5 | 5 | 10 |  |  | 5 |  |  | 单臂 | LED | 120 |  |  |
| 2 | 下横岭路 | 惠新大道 | 古湖路 | 2250 | 74 | 74 | 10 |  |  | 74 |  |  | 单臂 | LED | 12/50 | 3 |  |
| 120 | 14 | 4 | 15 |  |  |  | 14 |  | 高三/四臂 | LED | 120 |  |  |
| 480 | 28 | 14 | 9/6 |  | 28 |  |  |  | 高低臂 | LED | 120/80 |  |  |
| 1040 | 68 | 34 | 9/6 |  | 68 |  |  |  | 高低臂 | LED | 90/30 |  |  |
| 6 | 2 | 12 |  |  | 6 |  |  | 高杆三臂 | LED | 120\*3 |  |  |
| 3 | 大岭南路 | 惠新大道 | 新塘路 | 1680 | 108 | 54 | 9/6 |  | 108 |  |  |  | 高低臂 | LED | 120/80 | 1 |  |
| 180 | 24 | 6 | 12 |  |  | 24 |  |  | 高杆四臂 | LED | 120 |  |  |
| 4 | 大岭北路 | 惠新大道 | 平南路 | 1500 | 98 | 49 | 8/6 |  | 98 |  |  |  | 高低臂 | LED | 120/50 | 1 |  |
| 5 | 惠新大道 | 仲恺大道 | 下横岭路 | 630 | 8 | 8 | 12 |  |  | 8 |  |  | 单臂 | LED | 180 |  |  |
| 6 | 平塘路 | 仲恺大道 | 东星路 | 1200 | 37 | 37 | 9 |  | 37 |  |  |  | 单臂 | LED | 80 | 1 |  |
| 510 | 34 | 17 | 9/6 |  | 34 |  |  |  | 高低臂 | LED | 120/60 |  |  |
| 7 | 平南路 | 上横岭路 | 仲恺大道 | 2100 | 78 | 78 | 10 |  |  | 78 |  |  | 单臂 | LED | 180 | 1 |  |
| 210 | 7 | 7 | 10 |  |  | 7 |  |  | 单臂路灯 | LED集成 | 180 |  |
| 28 | 7 | 15 |  |  |  | 28 |  | 高杆4臂 | LED集成 | 120 |  |
| 8 | 新塘路 | 仲恺大道 | 上横岭路 | 240 | 8 | 8 | 9 |  | 8 |  |  |  | 单臂 | LED | 120 | 1 |  |
| 1000 | 31 | 31 | 10 |  |  | 31 |  |  | 单臂路灯 | LED集成 | 100 | 1 |  |
| 18 | 6 | 13 |  |  | 18 |  |  | 三臂 | LED集成 | 120 |  |  |
| 190 | 6 | 6 | 12 |  |  | 6 |  |  | 单臂路灯 | LED集成 | 160W |  |  |
| 9 | 塘尾路 | 东星路 | 金湖路 | 2100 | 122 | 61 | 10/6 |  | 61 | 61 |  |  | 高低臂 | LED | 120/60 | 1 |  |
| 180 | 12 | 6 | 15 |  |  |  | 12 |  | 高杆两臂 | LED | 120 |  |  |
| 10 | 上横岭村 | 上横岭路 | 东星路 | 1050 | 35 | 35 | 8 |  | 35 |  |  |  | 单臂 | LED | 80 | 1 |  |
| 11 | 下横岭村 | 东星路 | 下横岭路 | 240 | 8 | 8 | 8 |  | 8 |  |  |  | 单臂 | LED | 80 |  |  |
| 30 | 1 | 1 | 6 |  | 1 |  |  |  | 单臂 | LED | 80 |  |  |
| 12 | 平南立新小组 | 平南立新小组 | | 480 | 16 | 16 | 5 |  |  |  |  | 16 | 挂臂灯 | LED灯 | 16 | 1 |  |
| 13 | 中星村松山下 | 中星村松山下 | | 300 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | 单臂 | LED灯 | 120 | 1 |  |
| 14 | 中星社区红星小组 | 中星社区红星小组 | | 240 | 8 | 0 | 5 |  |  |  |  | 8 | 挂臂灯 | LED灯 | 60 | 1 |  |
| 129 | 5 | 5 | 10 |  |  | 5 |  |  | 单臂 | LED灯 | 120 |  |  |
| 15 | 同心路 | 立新路 | 惠环大道 | 1290 | 86 | 43 | 10/6 |  | 43 | 43 |  |  | 高低臂 | LED | 180/80 | 2 |  |
| 120 | 3 | 3 | 6 |  | 3 |  |  |  | 单臂 | LED | 120 |  |  |
| 400 | 10 | 5 | 10/6 |  | 5 | 5 |  |  | 高低臂 | LED |  |  |  |
| 16 | 惠台路 | 惠环大道 | 立新路 | 3120 | 300 | 100 | 12/8 |  | 200 | 100 |  |  | 高双低单臂 | LED | 120\*2/80 | 2 | 主干道 |
| 480 | 56 | 14 | 15 |  |  |  | 56 |  | 高杆四臂 | LED | 120 |  |
| 18 | 惠环大道 | 仲恺大道 | 环星路 | 1400 | 18 | 9 | 8 |  | 18 |  |  |  | 双臂 | LED集成 | 120/60 | 2 | 主干道 |
| 72 | 36 | 10 |  |  | 72 |  |  | 双臂 | LED集成 | 120\*2 |
| 72 | 36 | 10 |  |  | 72 |  |  | 双臂 | LED集成 | 160/60 |
| 12 | 4 | 15 |  |  |  | 12 |  | 中杆 | LED集成 | 120\*3 |
| 162 | / | 5 |  |  |  |  | 162 | 壁灯 | LED集成 | 120 |
| 18 | 6 | 13 |  |  | 18 |  |  | 三臂 | LED集成 | 120 |
| 19 | 中洞路 | 惠盐高速桥 | 惠环大道 | 270 | 6 | 6 | 8 |  | 6 |  |  |  | 单臂 | LED | 80 | 1 |  |
| 20 | 星光路 | 惠台路 | 同心路 | 450 | 28 | 14 | 10 |  |  | 28 |  |  | 双臂 | LED | 120 |  |  |
| 12 | 4 | 15 |  |  |  | 12 |  | 单臂 | LED | 120 | 1 |  |
| 21 | 中星路 | 同心路 | 环星路 | 690 | 46 | 23 | 10/6 |  | 23 | 23 |  |  | 高低臂 | LED | 180/80 |  |  |
| 22 | 惠同路 | 同心路 | 环星路 | 630 | 42 | 21 | 10/6 |  | 21 | 21 |  |  | 高低臂 | LED | 180/80 |  |  |
| 23 | 西坑大道鸿运楼住宿附近街巷 | | | 510 | 17 | 0 | 5 |  |  |  |  | 17 | 挂壁灯 | LED灯 | 60 | 2 |  |
| 24 | 西坑大道三协精密有限公司旁街巷 | | |
| 25 | 惠仲路长深高速桥下涵洞 | | | 119 | 4 | 0 | 5 |  |  |  |  | 4 | 挂壁灯 | LED灯 | 80 |  |  |
| 26 | 惠环东升村 | 中洞路 | 星光路 | 1050 | 35 | 35 | 8 |  | 35 |  |  |  | 单臂 | LED | 120 |  |  |
| 6 | 1 |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 挂壁 | LED | 80 |  |  |
| 西坑大道 | 人防基地 | 720 | 22 | 22 | 9 |  | 22 |  |  |  | 单臂 | LED | 250 | 1 |  |
| 惠环中学对面 （东升村委会） | | 360 | 12 | 12 | 6 |  | 12 |  |  |  | 单臂 | LED | 150 |  |  |
| 27 | 同乐路 | 惠同路 | 惠仲路 | 330 | 22 | 11 | 10/6 |  | 11 | 11 |  |  | 高低臂 | LED | 180/80 |  |  |
| 28 | 同顺路 | 中星路 | 同创路 | 210 | 12 | 6 | 10/6 |  | 6 | 6 |  |  | 高低臂 | LED | 180/80 |  |  |
| 29 | 同创路 | 同心路 | 惠台路 | 210 | 12 | 6 | 10/6 |  | 6 | 6 |  |  | 高低臂 | LED | 180/80 |  |  |
| 30 | 古塘坳立新一村 | 古塘坳路 | 金恺大道 | 690 | 17 | 17 | 8 |  | 17 |  |  |  | 单臂 | LED | 80 | 1 |  |
| 10 | 0 | 5 |  |  |  |  | 10 | 挂壁 | LED | 120 |  |  |
| 31 | 古塘坳东风村 | 东风村 | | 300 | 10 | 10 | 8 |  | 10 |  |  |  | 单臂 | LED | 80 |  |  |
| 32 | 古塘坳横街 | 古塘坳路 | 仲恺大道 | 300 | 9 | 9 | 10 |  |  | 9 |  |  | 单臂 | LED | 120 | 1 |  |
| 33 | 古塘坳路 | 仲恺大道 | 立新一村 | 810 | 25 | 25 | 10 |  |  | 25 |  |  | 单臂 | LED | 120 |  |  |
| 34 | 古塘坳立新二村 | | | 810 | 17 | 17 | 8 |  | 17 |  |  |  | 单臂 | LED | 120 | 1 |  |
| 449 | 23 | 0 | 5 |  |  |  |  | 23 | 挂壁 | LED | 80 | 1 |  |
| 35 | 水边村与上欧村 | | | 1230 | 42 | 42 | 8 |  | 42 |  |  |  | 单臂 | LED | 80 | 1 |  |
| 36 | 下欧村与沙角头村 | | | 1260 | 37 | 37 | 8 |  | 37 |  |  |  | 单臂 | LED | 80 |  |  |
| 37 | 惠环市场高速桥洞 | | | 87 | 4 | 0 | 5 |  |  |  |  | 4 | 挂壁 | LED | 120 | 1 |  |
| 38 | 滨河东路 | 仲恺大道 | 惠盐高速 | 1200 | 38 | 38 | 8 |  | 38 |  |  |  | 单臂 | LED | 80 | 1 |  |
| 107 | 107 |  | 107 |  |  |  |  |  | 柱灯 | 70 |  |  |
| 85 | 85 |  | 85 |  |  |  |  |  | 柱灯 | 56 |  |  |
| 39 | 滨河西路 | 仲恺大道 | 惠盐高速 | 1200 | 39 | 39 | 9 |  | 39 |  |  |  | 单臂 | LED | 80 | 1 |  |
| 97 | 97 |  | 97 |  |  |  |  |  | 柱灯 | 70 |  |  |
| 82 | 82 |  | 82 |  |  |  |  |  | 柱灯 | 56 |  |  |
| 40 | 和畅二路 | 仲恺大道 | 惠风七路 | 1050 | 66 | 33 | 12 |  |  | 66 |  |  | 高杆双臂 | LED | 180 | 2 | 主干道 |
|  | 476 | 238 | 2 | 476 |  |  |  |  |  | 照树灯 | 30 |  |
| 41 | 和畅二路东升小组65号区 | | | 60 | 2 | 2 | 10 |  |  | 2 |  |  | 单臂 | LED灯 | 120 |  |  |
| 42 | 和畅三路 | 惠风三路 | 惠风七路 | 780 | 26 | 26 | 12 |  |  | 26 |  |  | 单臂 | LED | 180 | 1 |  |
| 60 | 6 | 2 | 15 |  |  |  | 6 |  | 高杆三臂 | LED | 180 |  |
| 1380 | 92 | 46 | 10/6 |  | 46 | 46 |  |  | 高低臂 | LED | 120/80 |  |
| 43 | 和畅四路 | 惠风七路 | 仲恺大道 | 2400 | 78 | 78 | 10 |  |  | 78 |  |  | 单臂 | LED | 180 | 1 |  |
| 1260 | 74 | 37 | 10/6 |  | 37 | 37 |  |  | 高低臂 | LED | 120/80 |  |
| 三坳岭路 | 和畅五路 | 仲恺大道 | 900 | 84 | 42 | 9 |  | 84 |  |  |  | 高低臂 | LED | 120/60 | 1 |  |
| 44 | 惠仲路 | 仲恺大道 | 环星路 | 600 | 19 | 19 | 10 |  |  | 19 |  |  | 单臂 | LED | 180 | 1 |  |
| 360 | 12 | 0 | 13 |  |  |  |  | 12 | 桥底挂壁 | LED | 80 |  |  |
| 735 | 42 | 21 | 12/8 |  | 21 | 21 |  |  | 高低臂 | LED | 180/120 |  |  |
| 240 | 8 | 8 | 12 |  |  | 8 |  |  | 单臂 | LED | 180 | 1 |  |
| 420 | 28 | 14 | 9/6 |  | 28 |  |  |  | 高低臂 | LED | 180/80 |  |  |
| 60 | 6 | 2 | 15 |  |  |  | 6 |  | 高杆三臂 | LED | 120 |  |  |
| 180 | 10 | 5 | 9 |  | 10 |  |  |  | 高低臂 | LED | 250 |  |  |
| 45 | 和畅五路 | 仲恺大道 | 惠风九路 | 3555 | 234 | 117 | 12/8 |  | 117 | 117 |  |  | 高低臂 | LED | 180/120 | 5 |  |
| 480 | 36 | 12 | 15 |  |  |  | 36 |  | 高杆三臂 | LED | 180 |  |
| 60 | 4 | 1 | 10 |  |  |  | 4 |  | 高杆四臂 | LED | 250 |  |
| 270 | 18 | 9 | 12 |  |  | 18 |  |  | 高杆双臂 | LED | 120/60 |  |
|  | 478 | 244 | 2 | 478 |  |  |  |  |  | 照树灯 |  |  |
| 48 | 惠风一路 | 和畅四路 | 同心路 | 202 | 3 | 1 | 13 |  |  | 3 |  |  | 三臂 | LED集成 | 120 | 1 |  |
| 7 | 7 | 10 |  |  | 7 |  |  | 单臂 | LED集成 | 120 |  |
| 480 | 5 | 5 | 8 |  | 5 |  |  |  | 单臂 | LED | 120 | 1 |  |
| 滨河西路 | 东星路 | 900 | 28 | 28 | 10 |  |  | 28 |  |  | 单臂 | LED | 180 |  |  |
| 49 | 惠风二路 | 和畅五路 | 惠新大道 | 2430 | 158 | 79 | 12/8 |  | 79 | 79 |  |  | 高低臂 | LED | 180/120 | 2 |  |
| 50 | 惠风三路 | 和畅二路 | 惠风三路 | 810 | 27 | 27 | 12 |  |  | 27 |  |  | 单臂 | LED | 180 |  |  |
| 惠环第二小学 | 群英幼儿园 | 300 | 10 | 10 | 8 |  | 10 |  |  |  | 单臂 | LED | 180 |  |  |
| 60 | 8 | 2 | 13 |  |  | 8 |  |  | 高杆四臂 | LED | 180 |  |  |
| 1260 | 84 | 42 | 12/8 |  | 42 | 42 |  |  | 高低臂 | LED | 180/120 |  |  |
| 51 | 惠风四路 | 和畅一路 | 和畅六路 | 2520 | 82 | 82 | 10 |  |  | 82 |  |  | 单臂 | LED | 180 | 3 |  |
| 1560 | 100 | 50 | 12/8 |  | 50 | 50 |  |  | 高低臂 | LED | 180/120 |  |  |
| 400 | 56 | 28 | 10/6 |  | 28 | 28 |  |  | 高低臂 | LED | 120/50 |  |  |
| 8 | 2 | 15 |  |  |  | 8 |  | 高杆四臂 | LED | 120 |  |  |
| 300 | 300 | 154 | 2 | 300 |  |  |  |  |  | 照树灯 | 30 |  |  |
| 马过渡河边 | | 36 | 36 | 0 | 2 | 36 |  |  |  |  |  | 照树灯 | 30 |  |  |
| 27 | 27 | 27 | 8 |  | 27 |  |  |  | 庭院灯 | LED |  |  |  |
| 52 | 惠风九路 | 惠新大道 | 和畅五路 | 3648 | 84 | 42 | 11/8 |  | 42 | 42 |  |  | 双臂 | LED灯 | 200/60 |  | 已接管 |
| 80 | 40 | 12/8 |  | 40 | 40 |  |  | 双臂 | LED灯 | 250/60 |
| 24 | 8 | 15 |  |  |  | 24 |  | 半高杆灯 | LED灯 | 3\*250 |
| 53 | 红旗上坑村与下坑村 | | | 4515 | 155 | 0 | 5 |  |  |  |  | 155 | 挂壁 | LED | 80 | 5 |  |
| 54 | 红旗上欧村 | | | 450 | 15 | 0 | 6 |  |  |  |  | 15 | 挂壁 | LED | 50 |  |  |
| 55 | 红旗水边村 | | | 1220 | 42 | 0 | 5 |  |  |  |  | 42 | 挂壁 | LED | 80 | 1 |  |
| 56 | 红旗下欧村 | | | 510 | 13 | 0 | 6 |  |  |  |  | 13 | 挂壁 | LED | 50 | 1 |  |
| 57 | 红旗沙角头村 | | | 1434 | 55 | 0 | 5 |  |  |  |  | 55 | 挂壁 | LED | 50 | 1 |  |
| 58 | 红旗赤岭下村 | | | 750 | 25 | 0 | 6 |  |  |  |  | 25 | 挂壁 | LED | 50 | 1 |  |
| 59 | 红旗村赤岭下村19号小区 | 惠风四路 | 金岭路 | 840 | 28 | 0 | 5 |  |  |  |  | 28 | 挂壁灯 | LED灯 | 60 | 1 |  |
| 60 | 红旗村赤岭下村18号小区 | 惠风四路 | 赤岭村道 | 510 | 17 | 0 | 5 |  |  |  |  | 17 | 挂壁灯 | LED灯 | 60 | 1 |  |
| 61 | 红旗村赤岭下村17号小区 | 惠风四路 | 华星二路 | 330 | 11 | 0 | 5 |  |  |  |  | 11 | 挂壁灯 | LED灯 | 60 | 1 |  |
| 62 | 立新路 | 仲恺大道 | 惠台路 | 690 | 21 | 21 | 12 |  |  | 21 |  |  | 单臂 | LED | 180 |  |  |
| 360 | 24 | 12 | 12/8 |  | 12 | 12 |  |  | 高低臂 | LED | 180/120 |  |  |
| 150 | 20 | 10 | 12 |  |  | 20 |  |  | 高低双臂 | LED集成 | 160/30 |  |  |
| 270 | 18 | 9 | 10/6 |  | 9 | 9 |  |  | 高低臂 | LED | 180/80 |  |  |
| 63 | 上欧路 | 惠风七路 | 惠风六路 | 510 | 17 | 17 | 8 |  | 17 |  |  |  | 单臂 | LED | 80 |  |  |
| 64 | 洋里老村 | 和畅三路 | 和畅四路 | 1440 | 18 | 18 | 6 |  | 18 |  |  |  | 单臂 | LED | 120 | 1 |  |
| 65 | 洋里新村 | 和畅三路 | 和畅四路 | 1410 | 46 | 46 | 6 |  | 46 |  |  |  | 单臂 | LED | 120 | 1 |  |
| 66 | 松山下小组 | 和畅一路 | 松阳路 | 1680 | 51 | 51 | 8 |  | 51 |  |  |  | 单臂 | LED | 120 | 3 |  |
| 67 | 荣欣路 | 和畅四路 | 和畅五路 | 360 | 12 | 12 | 10 |  |  | 12 |  |  | 单臂 | LED | 120 | 1 |  |
| 68 | 15号支路 | 惠风七路 | 惠风五路 | 870 | 58 | 29 | 10/8 |  | 29 | 29 |  |  | 双臂 | LED | 120/60 | 1 |  |
| 69 | 松阳路 | 惠风三路 | 松涛路 | 990 | 33 | 33 | 9 |  | 33 |  |  |  | 单臂 | LED | 180 |  |  |
| 70 | 松祥路 | 松涛路 | 惠风七路 | 240 | 8 | 8 | 12 |  |  | 8 |  |  | 单臂 | LED | 120 |  |  |
| 71 | 松林路 | 松林路 | | 240 | 8 | 8 | 12 |  |  | 8 |  |  | 单臂 | LED | 120 |  |  |
| 72 | 松涛路 | 松祥路 | 松阳路 | 210 | 7 | 7 | 12 |  |  | 7 |  |  | 单臂 | LED | 120 |  |  |
| 73 | 松泰路 | 和畅三路 | 松阳路 | 270 | 9 | 9 | 12 |  |  | 9 |  |  | 单臂 | LED | 120 |  |  |
| 74 | 盛华路 | 和畅六路 | 惠新大道 | 540 | 34 | 17 | 10/6 |  | 17 | 17 |  |  | 高低臂 | LED | 120/60 |  |  |
| 75 | 上罗路 | 和畅六路 | 和畅七路 | 660 | 44 | 22 | 12/6 |  | 22 | 22 |  |  | 高低臂 | LED | 120/60 | 1 |  |
| 76 | 下罗路 | 和畅六路 | 惠新大道 | 1380 | 92 | 46 | 12/6 |  | 46 | 46 |  |  | 高低臂 | LED | 150/60 | 1 |  |
| 77 | 华星路 | 惠风三路 | 惠风四路 | 420 | 14 | 14 | 9 |  | 14 |  |  |  | 单臂 | LED | 120 |  |  |
| 78 | 华星一路 | 和畅五路 | 华星路 | 210 | 5 | 5 | 9 |  | 5 |  |  |  | 单臂 | LED | 120 |  |  |
| 79 | 华星二路 | 和畅五路 | 华星路 | 210 | 7 | 7 | 9 |  | 7 |  |  |  | 单臂 | LED | 80 |  |  |
| 80 | 华星三路 | 和畅五路 | 华星路 | 210 | 4 | 4 | 9 |  | 4 |  |  |  | 单臂 | LED | 250 |  |  |
| 81 | 赤岭路 | 惠风五路 | 惠风六路 | 30 | 3 | 1 | 10 |  |  | 3 |  |  | 高杆三臂 | LED | 120 |  |  |
| 510 | 15 | 15 | 10 |  |  | 15 |  |  | 单臂 | LED | 70 |  |  |
| 82 | 腾达路 | 赤岭路 | 和畅五路 | 360 | 12 | 12 | 8 |  | 12 |  |  |  | 单臂 | LED | 70 |  |  |
| 83 | 金岭路 | 和畅五路 | 和畅三路 | 960 | 30 | 30 | 10 |  |  | 30 |  |  | 单臂 | LED | 120 | 1 |  |
| 30 | 3 | 1 | 12 |  |  | 3 |  |  | 高杆三臂 | LED | 120 |  |  |
| 84 | 斜下路 | 惠环大道 | 高速路桥下 | 150 | 10 | 5 | 12/8 |  | 5 | 5 |  |  | 高杆双臂 | LED | 200\*2 |  |  |
| 570 | 19 | 19 | 12 |  |  | 19 |  |  | 单臂 | LED | 120 |  |  |
| 85 | 中星社区 | 三坳岭居民小组新村 | | 1025 | 55 | 55 | 4.5 | 55 |  |  |  |  | 单盏壁灯 | LED | 80 | 1 |  |
| 86 | 赤岭老村 | 和畅五路 | 惠风四路 | 500 | 16 | 16 | 8 |  | 16 |  |  |  | 单臂 | LED | 80 |  |  |
| 87 | 索尼桥洞 | 桥洞 | | 43 | 2 | 0 | 5 |  |  |  |  | 2 | 挂壁 | LED | 120 |  |  |
| 88 | 25号小区 | 水边村 | | 200 | 18 | 0 | 8 |  |  |  |  | 18 | 挂壁 | LED | 60 |  |  |
| 4 | 4 | 8 |  | 4 |  |  |  | 单臂 | LED | 60 |  |  |
| 89 | 马过渡部队段 | 仲恺大道 | 和畅六路 | 1200 | 77 | 77 | 4.6 |  | 77 |  |  |  | 单臂 | LED | 30 | 1 |  |
| 90 | 金恺大道 | 金榜路万林湖交叉口 | 仲恺惠风七路 | 5600 | 101 | 101 | 12 |  |  | 101 |  |  | 单臂 | LED | 210 | 2 | 主干道 |
| 49 | 49 | 8 |  | 49 |  |  |  | 单臂 | LED | 210 |
| 6 | 3 | 12 |  |  | 6 |  |  | 双臂 | LED | 2\*100 |
| 10 | 5 | 8 |  | 10 |  |  |  | 双臂 | LED | 2\*100 |
| 36 | 12 | 8 |  | 36 |  |  |  | 单臂 | LED | 3\*100 |
| 4 | 0 | 7 |  |  |  |  | 4 | 吸顶灯 | LED | 100 |
| 8 | 4 | 8/6 |  | 8 |  |  |  | 高低臂 | LED | 100/45 |
| 24 | 8 | 15 |  |  |  | 24 |  | 半高杆 | LED | 3\*210 |
| 金恺大道公园 | | 1370 | 25 | 0 |  | 25 |  |  |  |  | 草坪灯 | LED |  | 1 |
| 22 | 22 | 8 |  | 22 |  |  |  | 庭院灯 | LED |  |
| 91 | 仲恺第六小学周边道路 | 和畅六路 | 马过渡河 | 224 | 14 | 7 | 10/8 |  | 7 | 7 |  |  | 高低臂 | LED截光 | 60/40 |  |  |
| 92 | 惠环大道 | 环星路 | 四环路 | 4960 | 142 | 142 | 10 |  |  | 142 |  |  | 单臂 | LED集成 | 160/50 | 2 | 主干道 |
| 21 | 7 | 15 |  |  |  | 21 |  | 中杆三臂 | LED集成 | 150 |  |
| 93 | 惠环26号小区 | 惠风五路 | 惠风六路 | 1537.5 | 4 | 4 | 8 |  | 4 |  |  |  | 单臂 | LED灯 | 100 | 1 |  |
| 59 | 0 | 12 |  |  |  |  | 59 | 壁灯 | LED灯 | 80 |  |
| 94 | 和畅六路 | 惠风一路 | 惠风九路 | 380 | 48 | 24 | 11/8 |  | 24 | 24 |  |  | 高低臂 | LED集成 | 160/30 | 1 |  |
| 5430 | 262 | 131 | 12 |  |  | 262 |  |  | 双臂 | LED灯 | 200/60 | 2 | 主干道 |
| 48 | 24 | 10 |  |  | 48 |  |  | 双臂 | LED灯 | 120/60 |
| 18 | 6 | 15 |  |  |  | 18 |  | 半高杆灯 | LED灯 | 3\*250 |
| 2400 | 112 | 56 | 12 |  |  | 112 |  |  | 双臂 | LED灯 | 200/60 | 1 | 预计2022年6月接管 |
| 24 | 8 | 15 |  |  |  | 24 |  | 半高杆灯 | LED灯 | 3\*250 |
| 95 | 和畅七路 | 惠风七路 | 惠风九路 | 2166 | 12 | 12 | 9 |  | 12 |  |  |  | 单臂 | LED灯 | 120 | 1 | 主干道 |
| 42 | 42 | 9 |  | 42 |  |  |  | 单臂 | LED灯 | 80 |
| 12 | 4 | 12 |  |  | 12 |  |  | 中杆灯 | LED灯 | 3\*160 |
| 惠风五路 | 仲恺大道 | 8133 | 158 | 79 | 10 |  |  | 158 |  |  | 双臂钢杆 | LED灯 | 100/30 | 2 |
| 82 | 41 | 10 |  |  | 82 |  |  | 双臂钢杆 | LED灯 | 160/30 |
| 42 | 14 | 15 |  |  |  | 42 |  | 半高钢杆 | LED灯 | 3\*180 |
| 观田路段 | | 570 | 16 | 16 | 10 |  |  | 16 |  |  | 单臂 | LED灯 | 120 |  |  |
| 6 | 2 | 15 |  |  |  | 6 |  | 高杆三臂 | LED灯 | 120 |  |  |
| 惠风五路 | 惠风七路 | 1000 | 120 | 60 | 10 |  |  | 120 |  |  | 单臂 | LED灯 | 100W/50W | 1 | 预计2022年9月接管 |
| 96 | 惠风五路 | 和畅二路 | 和畅七路 | 4170 | 262 | 131 | 12/8 |  | 131 | 131 |  |  | 高低臂 | LED | 120/80 | 2 |  |
| 120 | 16 | 4 | 15 |  |  |  | 16 |  | 高杆四臂 | LED | 120 |  |  |
| 210 | 7 | 7 | 9 |  | 7 |  |  |  | 单臂 | LED | 120 |  |  |
| TCL人行天桥 | | 220 | 100 | 0 | 吊顶 |  |  |  |  | 100 | 支架 | LED | 40 | 1 |  |
| 和畅七路 | 惠新大道 | 956 | 32 | 16 | 10/8 |  | 16 | 16 |  |  | 高低臂 | LED | 120/80 | 1 |  |
| 6 | 2 | 15 |  |  |  | 6 |  | 高杆三臂 | LED | 200 |  |
| 惠新大道 | 陈江大道北 | 1340 | 114 | 57 | 11/8 |  | 57 | 57 |  |  | 高低臂 | LED灯 | 180/80W | 1 | 预计2022年9月接管 |
| 42 | 21 | 8/5 |  | 42 |  |  |  | 高低臂 | LED灯 | 100/60W |
| 30 | 10 | 15 |  |  |  | 30 |  | 高杆 | LED灯 | 3\*200W |
| 97 | 惠风六路 | 和畅四路 | 陈江大道北 | 600 | 20 | 20 | 10 |  |  | 20 |  |  | 单臂 | LED | 120 |  |  |
| 626 | 74 | 37 | 12/8 |  | 37 | 37 |  |  | 高低臂 | LED | 120/50 | 1 |  |
| 720 | 92 | 46 | 10/6 |  | 46 | 46 |  |  | 高低臂 | LED集成 | 120/50 | 1 | 预计2022年9月接管 |
| 24 | 6 | 15 |  |  |  | 24 |  | 高杆四臂 | LED集成 | 120 |  |
| 1922 | 92 | 46 | 12/7 |  | 46 | 46 |  |  | 高低臂 |  | 250/60 |  |  |
| 30 | 10 | 15 |  |  |  | 30 |  | 三臂 |  | 3\*250 |  |  |
| 98 | 惠风七路 | 和畅二路 | 和畅六路 | 1710 | 112 | 56 | 12 |  |  | 112 |  |  | 高杆双臂 | LED | 180 | 4 | 主干道 |
| 32 | 8 | 15 |  |  |  | 32 |  | 高杆四臂 | LED | 480 |  |
| 776 | 388 | 2 | 776 |  |  |  |  |  | 照树灯 |  |  |
| 和畅二路 | 惠新大道 | 5535 | 154 | 77 | 2.5 | 154 |  |  |  |  |  | 照树灯 | / | 1 | 预计2022年6月接管 |
| 76 | 76 | 3.5 | 76 |  |  |  |  | 柱灯 | LED光源 | 300 |
| 99 | 惠风八路 | 惠新大道 | 和畅五路 | 5234 | 68 | 34 | 11/8 |  | 34 | 34 |  |  | 高低臂 | LED灯 | 200/30 |  | 预计2022年7月接管 |
| 60 | 30 | 11/8 |  | 30 | 30 |  |  | 高低臂 | LED灯 | 160/30 |  |
| 18 | 6 | 15 |  |  |  | 18 |  | 中杆灯 | LED灯 | 3\*200 |  |
| 100 | 环星路 | 惠仲路 | 惠环大道 | 870 | 58 | 29 | 10/6 |  | 29 | 29 |  |  | 高低臂 | LED | 180/80 | 1 |  |
| 90 | 8 | 4 | 9 |  | 8 |  |  |  | 高低臂 | LED | 250/150 |  |  |
| 967.5 | 62 | 31 | 9/6 |  | 62 |  |  |  | 双挑高低杆 | LED灯 | 80/40 |  | 预计2022年6月接管 |
| 101 | 惠风三路 | 和畅六路 | 马过渡河 | 200 | 8 | 4 | 12/6 |  | 4 | 4 |  |  | 高低臂 | LED灯 | 150/60 |  | 预计2022年7月接管 |
| 6 | 2 | 15 |  |  |  | 6 |  | 高杆 | LED灯 | 3x150W |
| 102 | 惠风东一路 | 惠风东一路 | 马过渡河 | 516 | 72 | 36 | 6m/8m |  | 72 |  |  |  | 高低臂 | LED灯 | 30W+100W | 1 | 预计2022年9月接管 |
| 103 | 西坑片区道路 | 惠环大道 | 三号主干道（西坑） | 1500 | 36 | 9 | 15 |  |  |  | 36 |  | 高杆 | LED灯 | 4X120W | 2 | 预计2022年8月接管 |
| 114 | 57 | 8/6 |  | 114 |  |  |  | 高低臂 | LED灯 | 40+80W |
| 15 | 15 | 12 |  |  | 15 |  |  | 中杆灯 | LED灯 | 120W |
| 104 | 和畅一路 | 惠风七路 | 仲恺大道 | 892 | 12 | 4 | 15/11 |  |  | 4 | 8 |  | 高低臂 | LED灯 | 2X200+80W | 1 | 预计2022年8月接管 |
| 144 | 48 | 12/8 |  | 48 | 96 |  |  | 高低臂 | LED灯 | 2X150+80W |
| 60 | 15 | 15 |  |  |  | 60 |  | 高杆 | LED灯 | 4X200W |
| **分计（2022.9.16后，管养27.5个月）** | | | | **160339** | **11079** | **6065** |  | **2747** | **3204** | **3708** | **619** | **801** |  |  |  | **107** |  |
| 105 | 四环路南段 （东线）支路 | 三号主干道（西坑） | 四环路南段 | 3788 | 64 | 64 | 9 |  | 64 |  |  |  | 中杆灯 | LED灯 | 120W | 2 | 预计2023年7月接管、主干道 |
| 26 | 26 | 10 |  |  | 26 |  |  | 中杆灯 | LED灯 | 250W |
| 39 | 39 | 12 |  |  | 39 |  |  | 中杆灯 | LED灯 | 200W |
| 39 | 13 | 15 |  |  |  | 39 |  | 高杆 | LED灯 | 3X200W |
| 15 | 5 | 15 |  |  |  | 15 |  | 高杆 | LED灯 | 3X300W |
| 106 | 金泽.城南春天小区周边道路 | 惠环大道 | 意源路 | 881 | 26 | 13 | 10/8 |  | 13 | 13 |  |  | 高低臂 | LED灯 | 80+30W | 1 | 预计2023年7月接管 |
| 5 | 5 | 10 |  |  | 5 |  |  | 中杆灯 | LED灯 | 40W |
| 12 | 12 | 10 |  |  | 12 |  |  | 中杆灯 | LED灯 | 80W |
| 3 | 1 | 14 |  |  | 3 |  |  | 高杆 | LED灯 | 3X80W |
| **分计（2023.7后，管养17个月）** | | | | **4669** | **229** | **178** |  | **0** | **77** | **98** | **54** | **0** |  |  |  | **3** |  |
| 107 | 西坑工业区道路 | 惠环大道 | 三号主干道（西坑） | 2907 | 28 | 28 | 10 |  |  | 28 |  |  | 中杆灯 | LED灯 | 100W | 1 | 预计2024年10月接管 |
| 28 | 28 | 12 |  |  | 28 |  |  | 中杆灯 | LED灯 | 100W |
| 29 | 29 | 12 |  |  | 29 |  |  | 中杆灯 | LED灯 | 130W |
| 12 | 4 | 13 |  |  | 12 |  |  | 高杆 | LED灯 | 3X100W |
| **分计（2024.10后，管养2个月）** | | | | **2907** | **97** | **89** |  | **0** | **0** | **97** | **0** | **0** |  |  |  | **1** |  |
| **合计** | | | | **167915** | **11405** | **6332** |  | **2747** | **3281** | **3903** | **673** | **801** |  |  |  | **111** |  |