**附件1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **仲恺高新区路灯数量统计表（中心区以外）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 路名 | 起点 | 终点 | 长度（m） | 灯头量 | 灯杆量 | 安装高度(m) | 4米以下（盏） | 4-10米（盏） | 10-15米（盏） | 15米（盏） | 挂壁灯（盏） | 杆型 | 采用灯具 | 灯功率 | 控制箱(台） | 备注 |
| （盏） | （杆） | (w) |
| 1 | 陈江大道 | 仲恺大道 | 观田河 | 5850 | 266 | 133 | 12 |  |  | 266 |  |  | 双臂 | LED灯 | 150 | 6 |  |
| 22 | 11 | 12 |  |  | 22 |  |  | 双臂 | LED灯 | 120 |  |
| 8 | 2 | 15 |  |  |  | 8 |  | 四臂 | LED灯 | 250 |  |
| 2 | 五一大道 | 仲恺大道 | 铁路桥 | 400 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | 单臂 | LED灯 | 150 |  |  |
| 3 | 甲子路 | 仲恺大道 | 侨场交界处 | 7065 | 21 | 21 | 9 |  | 21 |  |  |  | 单臂 | LED灯 | 150 | 4 |  |
| 119 | 119 | 9 |  | 119 |  |  |  | 单臂 | LED灯 | 120 |  |
| 3 | 1 | 15 |  |  |  | 3 |  | 三臂 | LED灯 | 120 |  |
| 400 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | 单臂 | LED灯 |  |  |  |
| 4 | 白云路 | 金茂一街 | 金茂二街 | 1800 | 30 | 30 | 10 |  |  | 30 |  |  | 单臂 | LED灯 | 120 |  |  |
| 5 | 银岭路 | 仲恺大道 | 陈江大道 | 990 | 21 | 21 | 8 |  | 21 |  |  |  | 单臂 | LED灯 | 120 |  |  |
| 6 | 华盛东街 | 陈江电信局 | 古湖路 | 1500 | 8 | 8 | 10 |  |  | 8 |  |  | 单臂 | LED灯 | 120 | 2 |  |
| 19 | 19 | 10 |  |  | 19 |  |  | 单臂 | LED灯 | 120 |  |
| 华盛东街 | | 387 | 10 | 5 | 10/6 |  | 5 | 5 |  |  | 高低臂 | LED灯 | 130/40 |  | 预计2022年6月接管 |
| 7 | 金湖路 | 金湖路口 | 金湖南路、金湖北路 | 2050 | 41 | 41 | 10 |  |  | 41 |  |  | 单臂 | LED灯 | 120 | 2 |  |
| 8 | 沿河路 | 文化广场 | 仲恺大道 | 2100 | 15 | 15 | 8 |  | 15 |  |  |  | 单臂 | LED灯 | 120 | 1 |  |
| 9 | 华侨新村 | 华侨新村 | | 3480 | 79 | 0 | 6 |  |  |  |  | 79 | 挂壁 | LED灯 | 120 | 3 |  |
| 10 | 谷行路 | 甲子路口 | 陈潼大道 | 900 | 15 | 15 | 10 |  |  | 15 |  |  | 单臂 | LED灯 | 120 | 1 |  |
| 11 | 惠嘉路 | 陈江大道路口 | | 405 | 1 | 1 | 10 |  |  | 1 |  |  | 单臂 | LED灯 | 120 | 1 |  |
| 12 | 南华路 | 南塘路 | 东升中路 | 3015 | 17 | 17 | 8 |  | 17 |  |  |  | 单臂 | LED灯 | 120 | 1 |  |
| 34 | 34 | 10 |  |  | 34 |  |  | 单臂 | LED灯 | 120 |  |
| 13 | 0 | 6 |  |  |  |  | 13 | 挂壁 | LED灯 | 120 |  |
| 13 | 陈江南华路甲子圩铁路桥涵洞 | | | 120 | 4 | 0 | 5 |  |  |  |  | 4 | 挂臂灯 | LED灯 | 80 |  |  |
| 14 | 行政街 | 环卫所 | 军人之家 | 405 | 9 | 9 | 10 |  |  | 9 |  |  | 单臂 | LED灯 | 120 | 1 |  |
| 西三巷 | 西一巷 | 540 | 18 | 0 | 5 |  |  |  |  | 18 | 挂臂灯 | LED灯 | 60 | 1 |  |
| 东一巷 | 东六巷 | 1080 | 36 | 0 | 5 |  |  |  |  | 36 | 挂臂灯 | LED灯 | 60 | 1 |  |
| 15 | 纵一路 | 纵一路 | | 1200 | 68 | 34 | 12 |  |  | 68 |  |  | 双臂 | LED灯 | 120 | 1 |  |
| 24 | 8 |  |  | 24 |  |  | 三臂 | LED灯 | 120 |  |
| 16 | 纵二路 | 纵二路 | | 2100 | 128 | 64 | 12 |  |  | 128 |  |  | 双臂 | LED灯 | 120 |  |  |
| 18 | 6 |  |  | 18 |  |  | 三臂 | LED灯 | 120 |  |  |
| 17 | 移民新村 | 移民新村 | | 630 | 5 | 0 | 6 |  |  |  |  | 5 | 挂壁 | LED灯 | 120 | 1 |  |
| 18 | 胜利街、银湖路 | 胜利街、银湖路 | | 220 | 48 | 48 | 10 |  |  | 48 |  |  | 单臂 | LED灯 | 120 | 2 |  |
| 19 | 五一花园 | 银湖路东一街到东五街 | | 1200 | 40 | 0 | 5 |  |  |  |  | 40 | 挂臂灯 | LED灯 | 80 | 1 |  |
| 20 | 陈江银湖路西 | 陈江银湖路西二巷 | 陈江银湖路西四巷 | 420 | 14 | 0 | 5 |  |  |  |  | 14 | 挂臂灯 | LED灯 | 60 | 1 |  |
| 21 | 陈江银湖路 | 陈江银湖路西一巷1号 | | 660 | 22 | 0 | 5 |  |  |  |  | 22 | 挂臂灯 | LED灯 | 60 | 1 |  |
| 22 | 元晖路 | 五一村道 | 环侨路 | 2070 | 62 | 31 | 12 |  |  | 62 |  |  | 双臂 | LED灯 | 120 | 1 |  |
| 11 | 11 | 10 |  |  | 11 |  |  | 单臂 | LED灯 | 120 |  |
| 23 | 金茂路 | 陈江大道 | 白云路路口 | 860 | 19 | 19 | 10 |  |  | 19 |  |  | 单臂 | LED灯 | 120 | 1 |  |
| 24 | 陈江五一村道 | 陈江大道 | 铁路桥 | 930 | 31 | 31 | 10 |  |  | 31 |  |  | 单臂 | LED灯 | 120 | 1 |  |
| 25 | 荷塘工业区道路 | 银湖路 | 荷塘村道 | 105 | 22 | 22 | 10 |  |  | 22 |  |  | 单臂 | LED灯 | 120 | 1 |  |
| 26 | 金信达小区 | 金信达小区 | | 1450 | 32 | 0 | 6 |  |  |  |  | 32 | 挂壁 | LED灯 | 120 | 1 |  |
| 27 | 南段花园 | 南段花园 | | 900 | 18 | 0 | 6 |  |  |  |  | 18 | 挂壁 | LED灯 | 120 | 1 |  |
| 28 | 红星小区 | 红星小区 | | 2295 | 42 | 0 | 6 |  |  |  |  | 42 | 挂壁 | LED灯 | 120 | 1 |  |
| 9 | 9 | 10 |  |  | **9** |  |  | 单臂 | LED灯 | 120 |  |
| 6 | 3 | 10 |  |  | 6 |  |  | 双臂 | LED灯 | 120 |  |
| 29 | 甲子路横街 | 甲子路横街 | | 4900 | 108 | 0 | 6 |  |  |  |  | 108 | 挂壁 | LED灯 | 120 |  |  |
| 30 | 五一村道第六污水处理厂旁道路 | 五一村道 | 元晖路 | 1050 | 17 | 17 | 8 |  | 17 |  |  |  | 单臂 | LED灯 | 120 | 1 |  |
| 31 | 正大路 | 陈江大道 | 仲恺大道 | 2600 | 40 | 40 | 10 |  |  | 40 |  |  | 单臂 | LED灯 | 120 | 1 |  |
| 24 | 12 | 10 |  |  | 24 |  |  | 双臂 | LED灯 | 120 |  |
| 32 | 体育路 | 体育路 | 无名路 | 180 | 3 | 3 | 10 |  |  | 3 |  |  | 单臂 | LED灯 | 120 |  |  |
| 仲恺大道 | 陈江大道 | 2560 | 134 | 67 | 12/8 |  | 67 | 67 |  |  | 高低臂 | LED灯 | 160/30 |  | 预计2022年5月接管 |
| 33 | 仲恺高新区体育馆 | 仲恺高新区体育馆 | | 420 | 14 | 14 | 10 |  |  | 14 |  |  | 单臂 | LED灯 | 120 |  |  |
| 34 | TCL预留周边道路 | 元晖路 | 莲塘大道 | 10660 | 238 | 238 | 12 |  |  | 238 |  |  | 单臂 | LED灯 | 180 | 3 |  |
| 56 | 56 | 14 |  |  | 56 |  |  | 单臂 | LED灯 | 220 |  |
| 42 | 14 | 15 |  |  |  | 42 |  | 中杆灯 | LED灯 | 250\*3 |  |
| 35 | 甲子河、肋下河 | 瑞银昌 | 惠风五路 | 32685 | 558 | 279 | 6 |  | 558 |  |  |  | 庭院灯 | LED灯 | 70\*2 | 3 |  |
| 27 | 27 | 3.5 | 27 |  |  |  |  | 庭院灯 | LED灯 | 70 |  |
| 501 | 501 | 0.8 | 501 |  |  |  |  | 草坪灯 | LED灯 | 15 |  |
| 1588 | 1588 | / | 1588 |  |  |  |  | 射灯 | LED灯 | 10 |  |
| 36 | 贝欣、贝陈路 | 仲恺大道 | 中京路 | 5340 | 186 | 93 | 12 |  | 93 | 93 |  |  | 高低臂 | LED灯 | 200/45 | 2 |  |
| 50 | 50 | 10 |  |  | 50 |  |  | 单臂 | LED灯 | 150 |  |
| 54 | 18 | 15 |  |  |  | 54 |  | 三臂 | LED灯 | 3×200 |  |
| 37 | 小新星城市幼儿园附近街巷 | | | 360 | 12 | 0 | 5 |  |  |  |  | 12 | 挂臂灯 | LED灯 | 80 | 1 |  |
| 38 | 陈江小学附近街巷 | | | 510 | 17 | 0 | 5 |  |  |  |  | 17 | 挂臂灯 | LED灯 | 80 | 1 |  |
| 39 | 官陂岭 | | | 330 | 11 | 11 | 10 |  |  | 11 |  |  | 单臂 | LED灯 | 120 | 1 |  |
| 40 | 南塘河1号装饰城两侧道路 | | | 921 | 28 | 28 | 9 |  | 28 |  |  |  | 单臂 | LED灯 | 80 | 1 |  |
| 41 | S120联接陈江白云片区公路 | 区公安分局 | 白云路口 | 3180 | 68 | 68 | 9 |  | 68 |  |  |  | 单臂 | LED灯 | 120 | 1 |  |
| 15 | 5 | 12 |  |  | 15 |  |  | 中杆灯 | LED灯 | 160\*3 |  |
| 42 | 新侨花园小区 | 1栋 | 22栋 | 2200 | 22 | 0 | 4 |  |  |  |  | 22 | 挂壁 | LED灯 | 30 |  |  |
| 43 | 侨兴路 | 丰华路口 | 菠萝山路 | 1000 | 24 | 24 | 8 |  | 24 |  |  |  | 单臂 | LED灯 | 100 | 3 |  |
| 44 | 丰华路 | 陈潼大道 | 侨兴路口 | 200 | 5 | 5 | 8 |  | 5 |  |  |  | 单臂 | LED灯 | 100 |  |  |
| 45 | 金湖路 | 陈潼大道 | 供电所 | 200 | 5 | 5 | 8 |  | 5 |  |  |  | 单臂 | LED灯 | 100 |  |  |
| 46 | 金湖南路二巷陈江教师村 | | | 900 | 30 | 0 | 5 |  |  |  |  | 30 | 挂臂灯 | LED灯 | 60 | 1 |  |
| 47 | 陈江金湖南路东四巷 | | | 1080 | 36 | 0 | 5 |  |  |  |  | 36 | 挂臂灯 | LED灯 | 60 | 1 |  |
| 48 | 牡丹街 | 侨兴路 | 陈潼大道 | 200 | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  | 4 | 挂壁 | LED灯 | 30 | 1 |  |
| 49 | 裕华路 | 陈潼大道 | 河堤 | 300 | 7 | 7 | 8 |  | 7 |  |  |  | 单臂 | LED灯 | 100 |  |  |
| 50 | 荷花小区 | 荷花街 | 桃花街 | 1500 | 52 | 0 | 4 |  |  |  |  | 52 | 挂壁 | LED灯 | 30 | 1 |  |
| 51 | 梅花小区 | 1街 | 7街 | 900 | 34 | 0 | 4 |  |  |  |  | 34 | 挂壁 | LED灯 | 30 | 1 |  |
| 52 | 侨安花园路 | 环侨西面 | 侨花园内 | 930 | 13 | 13 | 8 |  | 13 |  |  |  | 单臂 | LED灯 | 100 | 1 |  |
| 53 | 侨安花园小区 | 1街 | 13街 | 3817 | 142 | 0 | 4 |  |  |  |  | 142 | 挂壁 | LED灯 | 30 | 4 |  |
| 54 | 牛墩小区 | 1街 | 13街 | 2400 | 80 | 0 | 4 |  |  |  |  | 80 | 挂壁 | LED灯 | 30 | 1 |  |
| 55 | 牛墩路 | 潼侨医院桥头 | 五队 | 300 | 8 | 0 | 4 |  |  |  |  | 8 | 挂壁 | LED灯 | 100 |  |  |
| 56 | 新华五队 | 五队路口 | 五队内 | 300 | 8 | 0 | 4 |  |  |  |  | 8 | 挂壁 | LED灯 | 30 | 1 |  |
| 57 | 曙光路 | 东面 | 西面 | 600 | 13 | 13 | 8 |  | 13 |  |  |  | 单臂 | LED灯 | 100 |  |  |
| 58 | 富华路 | 菠萝山大道 | 府前路 | 380 | 12 | 12 | 8 |  | 12 |  |  |  | 单臂 | LED灯 | 100 | 1 |  |
| 59 | 菠萝山大道 | 侨光路东 | 新华大道西 | 650 | 18 | 18 | 8 |  | 18 |  |  |  | 单臂 | LED灯 | 100 | 1 |  |
| 60 | 富华小区 | 1街 | 9街 | 2122 | 78 | 0 | 4 |  |  |  |  | 78 | 挂壁 | LED灯 | 30 | 3 |  |
| 61 | 建华路 | 陈潼大道 | 富华路 | 180 | 6 | 6 | 8 |  | 6 |  |  |  | 单臂 | LED灯 | 100 |  |  |
| 62 | 府前路 | 陈潼大道 | 新华大道西 | 200 | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  | 单臂 | LED灯 | 150 |  |  |
| 63 | 金源北路 | 新华大道西 | 新华大道西 | 300 | 9 | 9 | 8 |  | 9 |  |  |  | 单臂 | LED灯 | 100 | 1 |  |
| 64 | 桥场路 | 新华大道西 | 新华大道西 | 270 | 8 | 8 | 8 |  | 8 |  |  |  | 单臂 | LED灯 | 100 | 1 |  |
| 65 | 金源南路 | 新华大道西 | 新华大道西 | 200 | 6 | 6 | 8 |  | 6 |  |  |  | 单臂 | LED灯 | 100 | 1 |  |
| 66 | 侨金路 | 陈潼大道 | 金星村门楼 | 600 | 19 | 19 | 8 |  | 19 |  |  |  | 单臂 | LED灯 | 150 |  |  |
| 67 | 康华大道 | 陈潼大道 | 新华大道西 | 200 | 6 | 6 | 8 |  | 6 |  |  |  | 单臂 | LED灯 | 100 |  |  |
| 68 | 康华小区东面 | 1街 | 5街 | 600 | 20 | 0 | 4 |  |  |  |  | 20 | 挂壁 | LED灯 | 30 | 1 |  |
| 69 | 康华小区西面 | 1街 | 5街 | 2543 | 80 | 0 | 4 |  |  |  |  | 80 | 挂壁 | LED灯 | 60 | 1 |  |
| 70 | 学溪新村路 | 康华大道 | 联发大道 | 400 | 13 | 13 | 8 |  | 13 |  |  |  | 单臂 | LED灯 | 100 | 1 |  |
| 71 | 学溪新村 | 1街 | 3街 | 1000 | 34 | 0 | 4 |  |  |  |  | 34 | 挂壁 | LED灯 | 30 | 1 |  |
| 72 | 金星橫田 | 路口 | 路尾 | 400 | 20 | 0 | 4 |  |  |  |  | 20 | 挂壁 | LED灯 | 30 |  |  |
| 73 | 金星河背小组 | 村头 | 村尾 | 960 | 24 | 0 | 4 |  |  |  |  | 24 | 挂壁 | LED灯 | 30 | 1 |  |
| 74 | 莲花街 | 侨兴路 | 河边 | 200 | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  | 4 | 挂壁 | LED灯 | 30 | 1 |  |
| 75 | 兰花街 | 1街 | 4街 | 800 | 12 | 0 | 4 |  |  |  |  | 12 | 挂壁 | LED灯 | 60 | 1 |  |
| 6 | 0 | 4 |  |  |  |  | 6 | 挂壁 | LED灯 | 100 |  |
| 东面 | 嘉盛饭店 | 200 | 6 | 0 | 4 |  |  |  |  | 6 | 挂壁 | LED灯 | 30 |  |
| 76 | 星湖巷 | 侨兴路 | 陈潼大道 | 300 | 6 | 0 | 4 |  |  |  |  | 6 | 挂壁 | LED灯 | 60 | 1 |  |
| 77 | 侨安新村 | 1街 | 4街 | 839 | 44 | 0 | 4 |  |  |  |  | 44 | 挂壁 | LED灯 | 60 | 1 |  |
| 78 | 圆岭新村 | 1街 | 6街 | 900 | 32 | 0 | 4 |  |  |  |  | 32 | 挂壁 | LED灯 | 30 | 1 |  |
| 79 | 金星村桥光路园岭新村 | 金星村桥光路园岭新 | | 1530 | 51 | 0 | 5 |  |  |  |  | 51 | 挂臂灯 | LED灯 | 60 | 1 |  |
| 80 | 新华小学南门 | 新华大道 | 侨安花园 | 200 | 6 | 6 | 8 |  | 6 |  |  |  | 单臂 | LED灯 | 100 |  |  |
| 81 | 新华小学北门 | 新华大道 | 侨安花园 | 200 | 5 | 5 | 8 |  | 5 |  |  |  | 单臂 | LED灯 | 100 |  |  |
| 82 | 一号路 | 新科大道 | 新希望厂门口 | 300 | 9 | 9 | 8 |  | 9 |  |  |  | 单臂 | LED灯 | 100 |  |  |
| 83 | 金星路 | 河背桥 | 金星居委会门口 | 400 | 4 | 4 | 8 |  | 4 |  |  |  | 单臂 | LED灯 | 100 |  |  |
| 84 | 侨房二期南路 | 侨房18层门口 | 侨安花园路 | 600 | 13 | 13 | 10 |  |  | 13 |  |  | 单臂 | LED灯 | 100 |  |  |
| 85 | 镇府篮球场 | 镇府篮球场 | | 30 | 12 | 6 | 7 |  | 12 |  |  |  | 双臂 | LED灯 | 120 | 1 |  |
| 86 | 二号路 | 新科大道 | 华诺厂 | 200 | 4 | 4 | 8 |  | 4 |  |  |  | 单臂 | LED灯 | 120 |  |  |
| 87 | 新科大道 | 宏川西路 | 中转站 | 150 | 12 | 6 | 10 |  |  | 12 |  |  | 双臂 | LED灯 | 120 | 1 |  |
| 500 | 18 | 18 | 8 |  | 18 |  |  |  | 单臂 | LED灯 | 120 |  |
| 88 | 光明路 | 宏光西路 | 康华西路 | 400 | 15 | 15 | 8 |  | 15 |  |  |  | 单臂 | LED灯 | 120 | 1 |  |
| 89 | 康泰路 | 宏光西路 | 康华西路 | 300 | 9 | 9 | 8 |  | 9 |  |  |  | 单臂 | LED灯 | 120 |  |  |
| 90 | 永昌路 | 宏光西路 | 康华西路 | 400 | 10 | 10 | 8 |  | 10 |  |  |  | 单臂 | LED灯 | 120 |  |  |
| 91 | 锦华路 | 联发大道 | 康华东路 | 100 | 4 | 4 | 8 |  | 4 |  |  |  | 单臂 | LED灯 | 120 |  |  |
| 92 | 宏川东路、宏川西路 | 工业区路口 | 新科路西 | 1000 | 27 | 27 | 8 |  | 27 |  |  |  | 单臂 | LED灯 | 100 | 1 |  |
| 93 | 陈潼大道 | 甲子桥 | 新华大道 | 2800 | 101 | 101 | 8 |  | 101 |  |  |  | 单臂 | LED灯 | 100 | 5 |  |
| 38 | 19 | 8 |  | 38 |  |  |  | 双臂 | LED灯 | 100 |  |
| 94 | 尧里路 | 东升中路 | 尧里路 | 1280 | 16 | 8 | 8/6 |  | 16 |  |  |  | 双臂 | LED灯 | 70/30 |  | 预计2022年6月接管 |
| 26 | 13 | 12/8 |  | 13 | 13 |  |  | 双臂 | LED灯 | 100/30 |  |
| 95 | 南塘西路 | 潼侨大道 | 东升中路 | 2320 | 80 | 40 | 8/6 |  | 80 |  |  |  | 双臂 | LED灯 | 70/30 |  |
| 26 | 13 | 12/8 |  | 13 | 13 |  |  | 双臂 | LED灯 | 100/30 |  |
| 6 | 2 | 15 |  |  |  | 6 |  | 中杆灯 | LED灯 | 3\*200 |  |
| 96 | 乐新路 | 新华大道 | 南塘西路 | 1560 | 30 | 15 | 8/6 |  | 30 |  |  |  | 双臂 | LED灯 | 70/30 |  |
| 12 | 6 | 10/8 |  | 6 | 6 |  |  | 双臂 | LED灯 | 100/30 |  | 预计2022年6月接管 |
| 6 | 2 | 15 |  |  |  | 6 |  | 中杆灯 | LED灯 | 3\*200 |  |
| 97 | 东升中路 | 新华大道 | 尧里路 | 2040 | 36 | 18 | 12/8 |  | 18 | 18 |  |  | 双臂 | LED灯 | 160/30 | 1 |
| 8 | 4 | 15 |  |  |  | 8 |  | 中杆灯 | LED灯 | 3\*200 |
| 98 | 南塘东路 | 康侨大道 | 胜利大道 | 3958.72 | 88 | 44 | 13/8 |  | 44 | 44 |  |  | 双臂 | LED灯 | 200/40 | 1 |
| 24 | 8 | 15 |  |  |  | 24 |  | 中杆灯 | LED灯 | 3\*240 |
| 99 | 尧里路 | 新华大道 | 尧里中路 | 940 | 36 | 18 | 12/8 |  | 18 | 18 |  |  | 双臂 | LED灯 | 160/30 |  |
| 18 | 6 | 15 |  |  |  | 18 |  | 中杆灯 | LED灯 | 3\*200 |  |
| 100 | 东升南路 | 新华大道 | 东升小学 | 675.8 | 46 | 23 | 12 |  |  | 46 |  |  | 高低臂 | LED灯 | 240/50 | 1 |  |
| 101 | 中京路 | 曙光路 | 仲恺大道 | 1509 | 16 | 8 | 15 |  |  |  | 16 |  | 双臂 | LED灯 | 200/200 | 1 |  |
| 39 | 39 | 12 |  |  | 39 |  |  | 单臂 | LED灯 | 120 |  |  |
| 102 | 联发大道 | 新华大道与联发大道交汇处 | 3公里处 | 3060 | 166 | 83 | 12 |  |  | 166 |  |  | 双臂 | LED灯 | 200 | 2 |  |
| 42 | 14 | 15 |  |  |  | 42 |  | 三臂 | LED灯 | 200 |  |
| 潼湖军垦部队边界 | 光明路 | 1410 | 80 | 40 | 12 |  |  | 80 |  |  | 双臂 | LED灯 | 200\*2 | 1 |  |
| 7 | 7 | 10 |  |  | 7 |  |  | 单臂 | LED灯 | 100 |  |
| 103 | 五一大道西延段 | 五一村道 | 五一大道圆盘 | 821 | 23 | 23 | 13 |  |  | 23 |  |  | 单臂 | LED灯 | 180W | 1 |  |
| 3 | 1 | 15 |  |  |  | 3 |  | 高杆三臂 |  | 3\*150W | 1 |  |
| 104 | 德润一路 | 环侨路 | 元晖路 | 470 | 18 | 18 | 11 |  |  | 18 |  |  | 单臂 | LED灯 | 90W |  |
| 105 | 东星路 | 曙光路 | 古湖路 | 1300 | 144 | 72 | 10/6 |  | 72 | 72 |  |  | 高低臂 | LED灯 | 100W/80W | 1 |  |
| 36 | 9 | 15 |  |  |  | 36 |  | 半高杆 | LED灯 | 120W |  |
| 惠新大道 | 陈江交界 | 3870 | 246 | 123 | 10/6 |  | 123 | 123 |  |  | 高低臂 | LED | 120/80 | 3 |  |
| （古湖路口） | 240 | 32 | 8 | 15 |  |  |  | 32 |  | 高杆四臂 | LED | 120 |  |
| 长深高速旁 | | 120 | 4 | 4 | 10 |  |  | 4 |  |  | 单臂 | LED灯 | 120 |  |  |
| 106 | 环桥路 | K0+000 （环桥路小桥） | K1+546（环桥路与元晖路交界） | 1546 | 27 | 9 | 15 |  |  |  | 27 |  | 半高杆 | LED灯 | 3\*150W | 2 | 主干道 |
| 178 | 89 | 9/6 |  | 178 |  |  |  | 高低臂 | LED灯 | 100W/60W |
| 30 | 15 | 12/6 |  | 15 | 15 |  |  | 高低臂 | LED灯 | 150W/60W |
| 5 | 5 | 12 |  |  | 5 |  |  | 单臂 | LED灯 | 150W |
| 107 | 侨光路 | 环侨路 | 横田路口 | 1576 | 53 | 53 | 12 |  |  | 53 |  |  | 单臂 | LED灯 | 150 | 1 |  |
| 108 | 古湖路 | 金湖路口 | 华盛东街 | 1066 | 9 | 3 | 15 |  |  |  | 9 |  | 中杆灯 | LED灯 | 200\*3 | 1 |  |
| 62 | 31 | 9/6 |  | 62 |  |  |  | 高低臂 | LED灯 | 120/40 |  |
| 109 | 康侨大道 | 新华大道 | 南塘东路 | 5052 | 98 | 49 | 12/10 |  |  | 98 |  |  | 双臂 | LED灯 | 200/80 | 1 | 预计2022年6月接管、主干道 |
| 18 | 9 | 15 |  |  |  | 18 |  | 中杆灯 | LED灯 | 3\*200 |
| 110 | 莲塘大道 | 新华大道 | 银湖路路段 | 9463 | 344 | 172 | 13/10 |  |  | 344 |  |  | 高低臂 | LED灯 | 400/100 | 3 | 预计2022年6月接管 |
| 40 | 20 | 10/8 |  | 20 | 20 |  |  | 高低臂 | LED灯 | 240/80 |
| 52 | 26 | 10 |  |  | 52 |  |  | 平行臂 | LED灯 | 240/240 |
| 192 | 48 | 15 |  |  |  | 192 |  | 中杆灯 | LED灯 | 4\*150 |
| 111 | 英山片区 | 英山北路 | | 4156 | 82 | 41 | 11/10 |  |  | 82 |  |  | 高低臂 | LED灯 | 160/30 | 1 |  |
| 12 | 4 | 15 |  |  |  | 12 |  | 中杆灯 | LED灯 | 3\*200 |
| 规划二路 | | 4884 | 82 | 41 | 9/8 |  | 82 |  |  |  | 高低臂 | LED灯 | 80/30 |
| 24 | 8 | 15 |  |  |  | 24 |  | 中杆灯 | LED灯 | 3\*200 |
| 规划八路 | | 772 | 20 | 10 | 12/11 |  |  | 20 |  |  | 高低臂 | LED灯 | 150/30 |
| 112 | 东升北路 | 东升北路 | | 4570 | 100 | 50 | 9/6 |  | 100 |  |  |  | 高低臂 | LED灯 | 120/30 | 1 | 预计2022年6月接管 |
| 30 | 10 | 12 |  |  | 30 |  |  | 中杆灯 | LED灯 | 3\*200 |  |
| 113 | 东升南路西段 | 智慧大道 | 石泉岭路 | 1226 | 60 | 30 | 11/7 |  | 30 | 30 |  |  | 高低臂 | LED灯 | 200/40 |  |
| 12 | 4 | 15 |  |  |  | 12 |  | 半高杆 | LED灯 | 3\*300 |  | 预计2022年6月接管 |
| 114 | 葵北路 | 东升南路 | 葵二路 | 722 | 20 | 20 | 12 |  |  | 20 |  |  | 单臂 | LED灯 | 120 |  |
| 3 | 1 | 15 |  |  |  | 3 |  | 半高杆 | LED灯 | 3\*250 |  |
| 115 | 侨八路 | 东升北路 | 东升中路 | 471 | 13 | 13 | 12 |  |  | 13 |  |  | 单臂 | LED灯 | 120 |  |
| 3 | 1 | 15 |  |  |  | 3 |  | 半高杆 | LED灯 | 3\*250 |  |
| 116 | 石泉岭 | 东升北路 | 东升南路 | 4523 | 10 | 5 | 12/8 |  | 5 | 5 |  |  | 高低臂 | LED灯 | 240/50 | 1 |
| 88 | 44 | 9/6 |  | 88 |  |  |  | 高低臂 | LED灯 | 120/30 |  |
| 9 | 3 | 15 |  |  |  | 9 |  | 半高杆 | LED灯 | 3\*300 |  |
| 117 | 石泉岭 | 东升南路 | 葵二路 | 4447 | 88 | 44 | 9/6 |  | 88 |  |  |  | 高低臂 | LED灯 | 120/30 | 1 |
| 24 | 8 | 15 |  |  |  | 24 |  | 半高杆 | LED灯 | 3\*300 |  |
| 118 | 兴业大道 | 智慧大道 | 新华大道 | 1343 | 60 | 30 | 12/8 |  | 30 | 30 |  |  | 高低臂 | LED灯 | 280/40 |  |
| 18 | 6 | 15 |  |  |  | 18 |  | 半高杆 | LED灯 | 3\*300 |  |
| 119 | 陈江大道北 | 陈江大道北中（K0+000） | 惠桥快线 （K1+244.758） | 1244.758 | 116 | 58 | 12 |  |  | 116 |  |  | 高低臂 | LED灯 | 200W/80W | 1 | 预计2022年5月接管 |
| 48 | 16 | 15 |  |  |  | 48 |  | 高杆 | LED灯 | 3x250W |
| 120 | 体育路 | 陈江大道北 | 仲恺大道 | 1176 | 134 | 67 | 12/8 |  | 67 | 67 |  |  | 高低臂 | LED灯 | 160/30W |  | 预计2022年5月接管 |
| 121 | 工业大道 | 英山大道 | 英潼大道 | 813 | 88 | 44 | 12/9 |  | 44 | 44 |  |  | 高低臂 | LED灯 | 90W/50W | 1 | 预计2022年6月接管 |
| 21 | 7 | 15 |  |  |  | 21 |  | 高杆 | LED灯 | 3\*200W |
| 122 | 花岭西路 | 三和大道 | 杏花路 | 2176 | 138 | 69 | 8/6 |  | 138 |  |  |  | 高低臂 | LED灯 | 90/60 | 1 | 预计2022年6月接管 |
| **分计（2022.7.10后，管养29.7个月）** | | | | **230205.278** | **10254** | **6195** |  | **2116** | **2841** | **3286** | **718** | **1293** |  |  |  | **124** |  |
| 123 | 水围三路 | 仲恺大道 | 贝欣路 | 441.74 | 34 | 34 | 8 |  | 34 |  |  |  | 单臂 | LED灯 | 60W | 1 | 预计2022年10月接管 |
| 124 | 康侨大道 | 甲子路 | 南塘东路 | 304.8 | 34 | 17 | 12/8 |  | 17 | 17 |  |  | 高低臂 | LED灯 | 80W+200W | 1 | 预计2022年10月接管 |
| 6 | 2 | 15 |  |  |  | 6 |  | 三头 | LED灯 | 200W |
| 125 | 五一片区御湖路 | 银岭路 | 仲恺大道 | 1297 | 72 | 72 | 9 |  | 72 |  |  |  | 单臂 | LED灯 | 120W | 1 | 预计2022年10月接管 |
| 66 | 22 | 15 |  |  |  | 66 |  | 中杆 | LED灯 | 3x200W |
| **分计（2022.10后，管养26个月）** | | | | **2043.54** | **212** | **147** |  | **0** | **123** | **17** | **72** | **0** |  |  |  | **3** |  |
| 126 | 科创大道 | 规划路 | 山坡路 | 365 | 32 | 16 | 14/8 |  | 16 | 16 |  |  | 高低臂 | LED灯 | 320/40 | 1 | 预计2023年6月接管 |
| 18 | 6 | 15 |  |  |  | 18 |  | 中杆灯 | LED灯 | 3\*200 |
| 127 | 潼南路 | 新华大道东 | 新光南路 | 460 | 12 | 12 | 12 |  |  | 12 |  |  | 单臂 | LED灯 | 160W | 1 | 预计2023年6月接管 |
| 6 | 2 | 13 |  |  | 6 |  |  | 中杆 | LED灯 | 3x200W |
| 新光南路 | 潼南路 | 规划路 | 300 | 32 | 16 | 10/6 |  | 16 | 16 |  |  | 高低臂 | LED灯 | 180/60 |
| 6 | 2 | 13 |  |  | 6 |  |  | 中杆 | LED灯 | 3x200W |
| **分计（2023.6后，管养18个月）** | | | | **1125** | **106** | **54** |  | **0** | **32** | **56** | **18** | **0** |  |  |  | **2** |  |
| **合计** | | | | **233373.818** | **10572** | **6396** |  | **2116** | **2996** | **3359** | **808** | **1293** |  |  |  | **129** |  |